Eyepiece Transmission Survey
	Light Transmission for 3 or 4 Lens Eyepieces

	Eyepiece
	450nm
	500nm
	550nm
	600nm
	650nm
	max transmission

	Zeiss 25mm 54°
	96.48%
	98.17%
	98.36%
	98.22%
	97.48%
	98.41% at 542nm

	Zeiss Abbe 6mm
	93.46%
	95.77%
	96.20%
	96.15%
	95.17%
	96.40% at 544nm

	Pentax Ortho 6mm
	95.61%
	96.52%
	97.34%
	97.86%
	97.87%
	98.23% at 616nm

	Clave 6mm
	94.44%
	97.26%
	97.52%
	97.77%
	98.09%
	98.31% at 622nm 

	Synta Plossl 6.3mm
	92.93%
	94.96%
	95.52%
	96.07%
	96.30%
	96.37% at 642nm

	Pentax Ortho 7mm
	92.84%
	94.94%
	96.67%
	97.39%
	96.91%
	97.52% at 606nm

	Kasai Ortho 7mm
	94.38%
	95.46%
	95.47%
	95.46%
	94.89%
	95.56% at 604nm

	Zeiss Abbe 10mm
	94.51%
	95.96%
	96.77%
	97.25%
	96.67%
	97.79% at 550nm

	Kasai Ortho 9mm
	94.37%
	96.17%
	96.17%
	96.72%
	96.68%
	96.90% at 574nm

	NIKON 12.5mm
	87.79%
	93.35%
	95.34%
	95.37%
	94.61%
	95.72% at 574nm 

	Synta Plossl 10mm
	88.42%
	91.87%
	93.44%
	94.48%
	94.58%
	94.73% at 618nm

	Zeiss Abbe 16mm
	92.39%
	96.00%
	97.34%
	97.11%
	96.32%
	97.34% at 550nm

	Pentax Ortho 18mm
	93.30%
	94.92%
	96.70%
	97.95%
	98.34%
	98.42% at 628nm

	TeleVue Plossl 20mm
	96.48%
	97.38%
	98.02%
	98.81%
	95.94%
	98.88% at 598nm

	Synta Plossl 20mm
	88.43%
	92.70%
	94.37%
	95.36%
	96.19%
	96.37% at 682nm

	Zeiss Abbe 25mm
	94.80%
	97.28%
	97.97%
	98.22%
	97.72%
	98.36% at 576nm

	Kasai Ortho 25mm
	92.37%
	95.59%
	96.21%
	96.48%
	96.14%
	96.67% at 576nm

	NIKON 25mm
	92.20%
	95.20%
	96.26%
	95.65%
	95.35%
	96.40% at 570nm

	Zeiss Abbe 34mm
	95.27%
	97.97%
	97.97%
	98.32%
	97.96%
	98.50% at 544nm

	Kasai Ortho 25mm
	92.37%
	95.59%
	96.21%
	96.48 %
	96.14%
	96.67% at 576nm


  

	Light Transmission for 5 Lens Eyepieces

	Eyepiece
	450nm
	500nm
	550nm
	600nm
	650nm
	max transmission

	Tak LE 5mm
	89.03%
	92.88%
	93.15%
	93.85%
	93.30%
	94.06% at 620nm

	Tak LE 7.5mm
	90.15%
	92.30%
	92.69%
	94.32%
	94.05%
	94.54% at 610nm 

	Tak LE 12.5mm
	92.14%
	94.01%
	95.19%
	96.40%
	94.72%
	96.60% at 610nm

	Olympus 12.5mm
	86.71%
	92.93%
	95.45%
	95.36%
	94.25%
	95.88% at 576nm

	INTES MICRO 12mm
	85.84%
	91.25%
	91.47%
	89.59%
	87.45%
	91.90% at 574nm

	Zeiss 16mm 62°
	89.70%
	93.19%
	93.93%
	92.83%
	91.39%
	93.96% at 542nm 

	INTES MICRO 21mm
	85.24%
	90.49%
	93.14%
	93.50%
	92.84%
	93.71% at 574nm

	Tak LE 24mm
	94.17%
	96.12%
	96.51%
	96.23%
	94.52%
	96.67% at 564nm


  

	Light Transmission for Zoom Eyepieces

	Eyepiece
	450nm
	500nm
	550nm
	600nm
	650nm
	max transmission

	TeleVue 3-6
	90.70%
	94.53%
	96.05%
	96.11%
	96.10%
	96.50% at 612nm

	Leica 7-22
	91.87%
	93.94%
	93.84%
	93.71%
	91.78%
	94.04% at 592nm

	Zeiss 8-25
	87.51%
	91.33%
	94.21%
	95.15%
	92.62%
	95.23% at 592nm 

	NIKON 7-21
	91.87%
	94.50%
	94.58%
	96.35%
	96.96%
	96.99% at 638nm


  

	Light Transmission for Wide Field Eyepieces

	Eyepiece
	450nm
	500nm
	550nm
	600nm
	650nm
	max transmission

	NIKON 17mm 72°
	92.31%
	92.52%
	93.42%
	95.54%
	96.19%
	96.41% at 640nm 

	Zeiss 16.7mm 69°
	87.90%
	92.86%
	95.93%
	96.70%
	94.41%
	96.97% at 588nm

	TeleVue Pan 15
	83.93%
	89.73%
	90.47%
	91.55%
	92.21%
	92.58% at 618nm

	TV Radian 18
	90.39%
	94.10%
	94.91%
	96.78%
	96.34%
	97.36% at 622nm 

	TV Radian 14
	87.58%
	92.63%
	93.75%
	94.87%
	92.65%
	95.71% at 578nm

	NIKON 14mm 72°
	89.48%
	92.41%
	93.68%
	95.19%
	94.57%
	95.47% at 622nm

	Zeiss 12.5mm 69°
	87.97%
	93.48%
	95.75%
	96.72%
	95.59%
	97.79% at 602nm 

	TV Radian 10
	86.52%
	92.23%
	93.53%
	95.30%
	95.09%
	95.65% at 634nm

	TV Radian 6
	84.21%
	87.22%
	89.47%
	92.20%
	90.63%
	92.44% at 606nm

	TV Radian 4
	84.77%
	88.98%
	91.33%
	92.95%
	91.31%
	93.34% at 616nm

	TV Radian 3
	84.99%
	88.01%
	91.06%
	92.17%
	89.33%
	92.32% at 592nm

	TV Nagler 16-T5
	93.48%
	93.53%
	94.32%
	96.48%
	95.71%
	96.71% at 618nm

	Meade 6.7 UWA
	78.50%
	85.86%
	89.86%
	91.25%
	90.57%
	91.25% at 600nm

	TV Nagler 4.8
	87.76%
	91.37%
	91.52%
	94.58%
	95.83%
	95.90% at 640nm


 

	Light Transmission for Assorted Eyepieces

	Eyepiece
	350nm
	400nm
	450nm
	500nm
	550nm
	600nm
	650nm
	700nm
	750nm
	800nm
	max

	Zeiss WPL 16x10
	0.13%
	76.9%
	86.6%
	91.5%
	93.22%
	92.69%
	91.60%
	90.29%
	88.60%
	87.23%
	548 93.3%

	Zeiss WPL 10x/23
	0.01%
	85.62%
	96.84%
	98.17%
	98.36%
	98.22%
	97.48%
	95.5%
	91.60%
	87.13%
	542 98.41%

	Zeiss PL 16x/16
	0.20%
	81.12%
	89.70%
	93.19%
	93.93%
	92.83%
	91.39%
	90.17%
	88.28%
	86.97
	

	Zeiss PL 10x/25
	0.12%
	81.39%
	91.32%
	95.00%
	95.80%
	95.31%
	93.98%
	92.86%
	91.12%
	89.94%
	542 95.96%

	Zeiss A-6
	14.49%
	90.00%
	93.46%
	95.77%
	96.20%
	96.15%
	95.17%
	93.53%
	90.33%
	87.56%
	544 96.42%

	Zeiss A-34
	28.38%
	90.02%
	95.27%
	97.97%
	97.97%
	98.32%
	97.96%
	96.76%
	95.16%
	93.86%
	544 98.50%

	Zeiss A-25
	41.81%
	91.87%
	94.80%
	97.28%
	97.97%
	98.22%
	97.72%
	96.39%
	93.61%
	90.78%
	576 98.36%

	Zeiss A-16
	14.01%
	83.60%
	92.39%
	96.00%
	97.34%
	97.11%
	96.32%
	94.91%
	92.97%
	91.55%
	550 97.34%

	Zeiss A-10
	59.00%
	89.86%
	94.51%
	95.96%
	96.77%
	97.25%
	96.67%
	95.10%
	92.30%
	89.12
	546 97.79%

	Zeiss 20-60 Zoom
	0.00%
	62.74%
	87.51%
	91.33%
	94.21%
	95.15%
	92.62%
	86.74%
	79.24%
	71.57%
	592 95.23%

	Zeiss 20-60 Zoom
	0.00%
	66.76%
	87.90%
	92.86%
	95.83%
	69.70%
	94.41%
	88.96%
	81.56%
	73.98%
	588 96.97%

	Leica Zoom
	0.00%
	81.89%
	91.87%
	93.94%
	93.84%
	93.71%
	91.78%
	85.70%
	75.60%
	64.97%
	592 94.04%

	Pentax O-18
	0.77%
	82.46%
	93.30%
	94.92%
	96.70%
	97.95%
	98.34%
	96.99%
	94.43%
	91.42%
	628 98.42%

	Pentax O-6
	23.83%
	91.34%
	95.61%
	96.52%
	97.34%
	97.86%
	97.87%
	96.55%
	93.61%
	90.32%
	916 98.23%

	Clave 6mm
	29.55%
	75.21%
	94.44%
	97.26%
	97.52%
	97.77%
	98.09%
	97.14%
	94.20%
	89.76%
	622 98.31%

	Olympus 12.5mm
	0.00%
	96.15%
	86.71%
	92.93%
	95.45%
	95.36%
	94.25%
	92.19%
	91.605
	90.08%
	576 95.88%

	Olympus 8.3mm
	0.35%
	72.76%
	82.72%
	87.78%
	90.31%
	90.84%
	90.28%
	89.90%
	88.89%
	87.33%
	576 90.9%

	Meade 6.7 USA
	18.02%
	64.84%
	78.50%
	85.86%
	89.86%
	91.25%
	90.57%
	89.06%
	86.57% 
	83.88%
	600 91.25%

	Intes Micro 12mm70
	14.53%
	63.57%
	85.84%
	91.25%
	91.47%
	89.59%
	87.45%
	85.97%
	84.67%
	83.39%
	522 91.9%

	Intes Micro 21mm70
	26.72%
	72.14%
	85.24%
	90.49%
	93.14%
	93.50%
	92.84%
	92.00%
	91.36%
	90.01%
	574 93.71%

	Kasai OR 7
	55.04%
	83.93%
	94.38%
	95.64%
	95.47%
	95.46%
	94.89%
	93.87%
	92.12%
	90.22%
	604 95.56%

	Kasai OR 9
	55.68%
	86.78%
	94.37%
	96.17%
	96.72%
	96.68%
	96.19%
	95.41%
	94.33%
	92.71%
	574 96.90%

	Kasai OR25
	47.84%
	85.60%
	92.73%
	95.59%
	96.21%
	96.48%
	96.14%
	95.30%
	93.57%
	92.11%
	576 96.77%


