Έλεγχος ευθυγράμμισης οπτικών του Vixen VC200L
Εξοπλισμός: Vixen VC200L @ f/9, DMK21AU04, Canon EOS 450d, Vixen GP with Skysensor 2000 PC.
Λογισμικό: CCDinspector 2.5.3, MaximDL Pro 5
Ημερομηνία: 06 Ιουλίου 2012
Τοποθεσία: Κηφισιά Αττικής
Έλεγχος δευτερεύοντος κατόπτρου 

Οδηγός αστέρας: Στάχυς (Spica)
Αφεστιασμένο άστρο, εστιαστής προς τα έξω

[image: image1.png]Plugn

Sl

Tistant @ @ 7 [ coomepenorzsa A W IOTTE TG0 pras e, | 67 CCD Inspector (& CCotmspector Inage C00: ~ WEAF inzm




Εικόνα 1: Δακτύλιοι περίθλασης αφεστιασμένου άστρου

[image: image2.png]a
I~ AutoOpen.

Open,

I Reduce

¥ 1n drcsecs

I~ Link Alert

Selected

[oro

Image Fie

Aspert (.

Backaro.

Contras.

Alttude.

Date & Time.

& CCDInspecton Im

- Real Time Monitor 640x480 (100%)

Angle: -22.9° Error: 28.8

TR i< B




Εικόνα 2: Έλεγχος μεθόδου  Single (Defocused) Star Collimation Method στο CCDinspector
Αποτελέσματα ελέγχου: 
1. Η ακτίνα οδηγός στο παράθυρο “One star collimation viewer” του CCDInspector δείχνει σε διαφορετικές διευθύνσεις που σημαίνει ότι τα οπτικά του τηλεσκοπίου είναι ευθυγραμμισμένα κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες  ατμοσφαιρικής τύρβης (seeing).

2. Οι δαχτύλιοι περίθλασης του άστρου δείχνουν συμμετρικοί.
[image: image3.png]ndard

* DSLR Remote Pr. “ veview: zoomed | BN @ 1t:16 P10

Lstat @/ & > |%compedora. | cOinspector | G Evypagol-Me.. | % CcDnpector., | 8 CiDocuments a




Εικόνα 3: Δακτύλιοι περίθλασης αφεστιασμένου άστρου μέσω Canon EOS 450d live view

Έλεγχος πρωτεύοντος κατόπτρου

Οδηγός αστέρας: Στάχυς (Spica)
Αφεστιασμένο άστρο, εστιαστής προς τα μέσα

[image: image4.png]¥

Ele Edt Vew fnalyze Process Fiter Cobr Plgin Widow Help

B EmEDeE @ alon o8 @B Bl B i e e e

CCDnage |

£l

Ewere | Guide | Sen |

Exposure Presel Second:
Focus R
Readout Mode Subtame
Monochiome o on @ oMase x| O S

& Continuous

Speed Frome Type | [0V 0w iR 40 o

Stop

inring inring Options
Fiter Wheel RBiving VBiming

For Help, press F1 G40t 100%

_r———— «
Tstat. @ & > [« peonstlinsoneeReY & & ] SRR i S





Εικόνα 4: Δακτύλιοι περίθλασης αφεστιασμένου άστρου

[image: image5.png]a

I~ AutoOpen.

Open,

I Reduce

¥ 1n drcsecs

I~ Link Alert

Selected

[oro

Image Fie

a [ aspect (.

Backgro.. | Contras.

Alttude.

Date & Time.

& CCDInspecton Im

- Real Time Monitor 640x480 (100%)

Angle: -128.0° Error: 42.7

TR i: B




Εικόνα 5: Έλεγχος μεθόδου  Single (Defocused) Star Collimation Method στο CCDinspector
Αποτελέσματα ελέγχου: 
3. Η ακτίνα οδηγός στο παράθυρο “One star collimation viewer” του CCDInspector δείχνει σε διαφορετικές διευθύνσεις που σημαίνει ότι τα οπτικά του τηλεσκοπίου είναι ευθυγραμμισμένα κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες  ατμοσφαιρικής τύρβης (seeing).

4. Οι δαχτύλιοι περίθλασης του άστρου δείχνουν συμμετρικοί.
[image: image6.png]ndard

* DSLR Remote Pr. “ veview: zoomed | BN @ 1t:17Pm0

Lstat @/ & > |%compedora. | cOinspector | G Evypagol-Me.. | % CcDnpector., | 8 CiDocuments a




Εικόνα 6: Δακτύλιοι περίθλασης αφεστιασμένου άστρου μέσω Canon EOS 450d live view

Δοκιμαστικές λήψεις με Canon EOS 450d
Οδηγός αστέρας: Αρκτούρος

[image: image7.png]) (F3)

I image Preview (2256x1504)

andard

Py

«J start ® 7~ & 7 [ & coomspertor2. E? CCD Inspector T Eyypagot - Mic, & CCInspector 1, & CiDocuments a. DSLR Remote Pr. " Image Preview <)




Εικόνα 7: Εστίαση με χρήση μάσκας Bahnitov και εμφάνιση χαρακτηριστικών ακίδων (spikes)

[image: image8.png]) (F3)

I image Preview (2256x1504)

Color Temperature:

andard

Ustat ©( & [ compeswz. | g ccmmeaor | B Erpogol-Me.. | % Cclnspedorl.. | B Cibocuentsa DSRRemotePra |t nsgepreven(.. eV @] 1110PM




Εικόνα 8: Λήψη 2.5 δευτερολέπτων και εμφάνιση χαρακτηριστικών ακίδων (spikes)

Τελικό συμπέρασμα

1. Το τηλεσκόπιο φαίνεται να μη χρειάζεται ευθυγράμμιση στα οπτικά του συστήματα.

2. Δεν έγινε έλεγχος για το εάν ο εστιαστής του τηλεσκοπίου χρειάζεται ευθυγράμμιση.

3. Το πείραμα πρέπει να επαναληφθεί με ένα αστέρα στο ζενίθ ώστε να επηρεάζεται λιγότερο από τις ατμοσφαιρικές διαταραχές.







© Κωνσταντίνος Χριστοδουλόπουλος                                                 www.albireo.gr

